安徽省安全技术防范行业技术人员

能力考核评价体系（草案）

二0一八年十二月

# 前 言

随着国民经济的发展和经济全球化进程的加快，中国安防行业正逐渐成为国民经济新的增长点和新兴的朝阳产业。2017年全国安防行业总产值超过6000亿元。安防企业之间的竞争逐渐演变为综合实力的PK。某种程度上说，安全技术防范技能人才培养已成为企业发展的核心竞争力。

在安全防范发达国家如美、日、德、英、澳等，对安防从业人员的管理非常严格，在国家主管部门和相关组织机构的支持下，从培训体系、课程设置、职业标准、考核认证等方面已形成了一套较为系统的运行机制，对从业人员的管理均已实行了严格的职业资格认证制度。

而中国国内专业的安防教育发展缓慢，安防专业人才主要输送到国内公安技防管理部门。借鉴国外先进经验，由国家人社部主导、面向从业者的安防国家职业资格认证开始蓬勃发展。2007年， “安全防范设计评估师”、“安全防范系统安装维护员”等职业资格被列入《国家职业大典》，完成了职业标准、职业培训教程、认证考核题库的工作。职业认证制度的执行，带动了安防行业教育、咨询、培训服务市场的发展。在公安部门和人社部门的推动下，北京、安徽、深圳、新疆等地陆续开展了安防职业认证培训和鉴定，为行业培养并输送了一批理论知识丰富、专业技术全面的复合型职业技能人才。

2017年，随着国务院“简政放权、放管结合”的要求，国家人社部出台并正式实施《国家职业资格目录清单》。“安全防范设计评估师”、“安全防范系统安装维护员”未列入清单，人社部门不再组织实施“安全防范设计评估师”、“安全防范系统安装维护员”职业资格鉴定考试和职业证书发放。同时，国家人社部副部长汤涛在就第七批减少职业资格许可和认定工作答记者问时明确提出：取消职业资格不是取消岗位和职业标准，也不是取消相关职业评价活动，而是改由用人单位、行业组织按照岗位条件和职业标准开展自主评价。《人力资源社会保障部关于印发进一步减少和规范职业资格许可和认定事项改革方案的通知》（人社部发〔2017〕2号）明确提出：发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，分类推进人才评价制度改革，更多发挥企业、行业和社会组织在人才评价中的重要作用，积极推动由企业和行业组织自主开展技能评价。

职业资格制度改革是国务院推进政府职能转变的一项重要举措，政府部门逐步由实施部门转变为监管部门，安全技术防范行业技术人员能力考核评价具体职能由行业组织进行承接，有利于发挥行业组织作用。对于安防行业而言，更加有利于发挥明显的专业优势和组织优势。人才培养需要持续加强和社会、企业需求结合，管理机构和安防企业尤其是龙头企业也应大力支持安全技术防范技术人员培养体系建设，形成产、学、研、用充分互动。

在此背景下，安徽省安全技术防范行业协会组织出台了《安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价管理办法（试行稿）》和《安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价实施细则（试行稿）》，旨在培养和考核安徽省行政区域内从事安全技术防范系统工程设计、施工、运维等工作的专业技术人员的综合素质和能力。

# 安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价管理办法（试行稿）

第一章 总则

第一条 为适应国家关于安全技术防范行业技术人员培养和能力评价的新要求，推进我省安全技术防范行业技术人员能力评价考核体系建设，提升从业人员技术水平，提高服务能力，促进我省安全技术防范行业持续、健康发展，特制定本办法。

第二条 安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价（以下简称“能力评价”）是指安徽省安全技术防范行业协会（以下简称“安防协会”）从本行业实际出发，制定评价标准、实施办法和申请程序，确定专业技术人员等级，进行证书管理的活动。

第三条 本办法适用于安徽省行政区域内从事安全技术防范系统工程设计、施工、运维等工作的专业技术人员能力评价。

第四条 能力评价证书是证明个人具备安全技术防范相关技术能力水平的依据。

第二章 评价标准

第五条 安全技术防范行业技术人员能力考核评价等级分为初级、中级、高级。初级为最低级别。

第六条 初级技术人员应当具备以下条件：

（一）安徽省安全技术防范行业协会会员单位正式员工或个人会员。

（二）爱国敬业，遵纪守法，具备良好的职业道德，无违法犯罪记录。

（三）参加安徽省安全技术防范行业初级技术人员能力考核评价，成绩为合格。

第七条 中级技术人员应当具备以下条件：

（一）安徽省安全技术防范行业协会会员单位正式员工或个人会员。

（二）爱国敬业，遵纪守法，具备良好的职业道德，无违法犯罪记录。

（三）具有高等专科以上学校毕业学历，取得初级能力评价证书1年以上或从事安全技术防范工作5年以上。

（四）参加安徽省安全技术防范行业中级技术人员能力考核评价，成绩为合格。

第八条 高级技术人员应当具备以下条件：

（一）安徽省安全技术防范行业协会会员单位正式员工或个人会员。

（二）爱国敬业，遵纪守法，具备良好的职业道德，无违法犯罪记录。

（三）具有本科以上学校毕业学历，取得中级能力评价证书2年以上或从事安全技术防范工作8年以上。

（四）参加安徽省安全技术防范行业高级技术人员能力考核评价，成绩为合格。

第三章  评价组织与实施

第九条 从业人员本着自愿原则申请能力评价。

第十条 申请能力评价人员通过安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价报名系统递交申请材料。

第十一条 申请能力评价应提交以下材料：

（一）《安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价申请表》。

（二）从业年限证明（以社保证明为依据）。

（三）个人身份证复印件。

（四）个人学历证书复印件。

（五）个人2寸免冠彩色照片3张（原件待考核时送至安防协会）。

第十二条 能力评价由专家委员会从安防专家库中抽选3-5名专家组成能力评价小组具体实施。

第十三条 申请能力评价程序：

（一）申请人员在安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价报名系统填写资料递交报名申请。

（二）公示报名通过人员参加考核。

（三）能力评价小组签署评价意见。

（四）安防协会批准考核信息。

（五）网上公示考核结果。

（六）协会发放能力评价证书。

第十四条 能力评价考核每季度进行一次，每季度初进行评价。

第十五条 能力评价结果在安防协会网上公示，公示期为三个工作日，公示期间接受社会监督。

第十六条 安防协会通过公开谈判方式委托有安全防范考核资质和能力的第三方机构进行能力评价考核工作，能力评价考核知识产权归安防协会所有。

第十七条 安防协会支持具备有安全防范培训资质和能力的第三方机构组织相应培训，培训机构须经安防协会授权并备案。

第四章 证书管理

第十八条 安防协会向通过能力评价人员发放能力评价证书。

第十九条 能力评价证书统一在协会秘书处领取。

第二十条 证书遗失的，提交“补办申请”至安防协会办理挂失手续，待审核后补领新证。

第二十一条 能力评价证书用于证明个人具备安全技术防范相关技术能力水平，不得租借、转让和挂靠。

第二十二条 在申请、考核、证书使用中存在弄虚作假或其他违规行为的，安防协会将拒绝其申请，已取得证书由安防协会公示作废，并追究个人及单位责任，2年内且不得继续参加能力评价考核。

第五章 附则

第二十三条 本办法由安徽省安全技术防范行业协会负责解释。

第二十四条 本办法自发布之日起实施。

安徽省安全技术防范行业协会

2018年12月27日

# 安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价实施细则

一、评价宗旨

根据《安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价管理办法（试行稿）》，安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价（以下简称“能力评价”）是安徽省安全技术防范行业协会从本行业实际出发，制定评价标准、实施办法和申请程序，确定安全技术防范专业技术人员等级，进行证书发放和管理的活动。

能力评价注重考核安徽省行政区域内从事安全技术防范系统工程设计、施工、运维等工作的专业技术人员的综合素质和能力。从强调安全技术防范领域基本知识、基本理论和基本技能的掌握，发展到注重以真实工作为导向的实用能力的培养和应用能力的提高。能力评价证书是证明个人具备安全技术防范相关技术能力水平的依据。

二、评价方式

能力评价分为理论知识考核和技能操作考核。理论知识考核采用上机考核的方式，技能操作考核采用操作理论和动手实操相结合的方式。理论知识考核、技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格，成绩皆达80分及以上者为良好，成绩皆达90分及以上者为优秀。

三、试题结构

- 理论知识考核

建立理论知识考核题库，题库量1500题以上, 每年新增或置换题量300题左右。考核题型分为单项选择题、多项选择题和判断题。理论知识考核时间为1小时，采取计算机上机考核。考核题量和分值计算见下表：

| 题型 | 题量 | 每题分值 | 分值小计 | 考核时间 | 考核形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单选题 | 40 | 1 | 40 | 1小时 | 上机考核 |
| 多选题 | 20 | 2 | 40 |  |  |
| 判断题 | 20 | 1 | 20 |  |  |
| 合计 | 80 | / | 100 | 1小时 |  |

- 技能操作考核

技能操作考核分为操作理论和动手操作两部分，建立技能操作考核题库。操作理论题库量800题以上，每年更新50题左右；动手实操题库50题以上，每年更新10题左右。技能操作考核时间为2小时，其中操作理论1小时，采取闭卷笔试；动手实操1小时，采取实际动手操作。考核题量和分值计算见下表：

| 题型 | 题量 | 每题分值 | 分值小计 | 考核时间 | 考核形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实操填空题 | 20 | 1 | 20 | 1小时 | 闭卷笔试 |
| 实操问答题 | 3 | 10 | 30 |  |  |
| 动手实操 | 1 | 50 | 50 | 1小时 | 实际操作 |
| 合计 | / | / | 100 | 2小时 |  |

四、报名条件与程序

（一）报名条件

1、初级

（1）安徽省安全技术防范行业协会会员单位正式员工或个人会员。

（2）爱国敬业，遵纪守法，具备良好的职业道德，无违法犯罪记录。

（3）参加安徽省安全技术防范行业初级技术人员能力考核评价，成绩为合格。

2、中级

（1）安徽省安全技术防范行业协会会员单位正式员工或个人会员。

（2）爱国敬业，遵纪守法，具备良好的职业道德，无违法犯罪记录。

（3）具有高等专科以上学校毕业学历，取得初级能力评价证书1年以上或从事安全技术防范工作5年以上。

（4）参加安徽省安全技术防范行业中级技术人员能力考核评价，成绩为合格。

3、高级

（1）安徽省安全技术防范行业协会会员单位正式员工或个人会员。

（2）爱国敬业，遵纪守法，具备良好的职业道德，无违法犯罪记录。

（3）具有本科以上学校毕业学历，取得中级能力评价证书2年以上或从事安全技术防范工作8年以上。

（4）参加安徽省安全技术防范行业高级技术人员能力考核评价，成绩为合格。

（二）报名程序

1、申请能力评价人员通过网络在线报名（后附报名流程）。

2、协会秘书处审核报名信息，并在协会网站公示。

3、通过审核人员参加能力评价考核。

五、组织评价

（一）评价小组

能力评价小组由安防协会秘书处从专家库中抽选3-5名专家组成，负责能力评价具体实施。

（二）评价时间

能力评价每季度进行一次，每季度初进行评价。

（三）评价地点

能力评价地点依据每次评价情况由协会指定，进行理论知识考核和实操考核。由协会秘书处组织，第三方机构负责具体考务安排和考生服务工作。

（四）评价方法

1、理论知识考核由机考系统从题库中按照考核比例随机组卷出题，考生答题完毕后系统评分。

2、实操考核由能力评价小组选派1名专家提前从题库中选定考核试题，考生现场抽选考题并完成实际操作，能力评价小组予以现场评分。

3、评分结果统一录入能力评价管理系统，汇总出具能力评价结果，能力评价小组签署评价意见后，经协会审核，网上公示评价信息，公示期为3个工作日。公示期间接受社会监督。

4、考生答卷、评分记录由协会秘书处保存留档，考生可通过报名系统进行成绩查询。

六、证书发放

1、能力评价结果公示期满，对通过能力评价人员发放能力评价证书。

2、能力评价证书在协会秘书处领取。

3、能力评价证书遗失的，提交“补办申请”至安防协会办理挂失手续，经批准后免费补发新证。

七、评价大纲

（一）初级

- 理论知识

| 考核内容 | 学习 程度 | 考核 比重 % | 参考学时h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、安防行业特点及职业要求 |  | 5 | 4 |
| 1.1 安防行业特点及相关概念 | 了解 |  |  |
| 1.2 安防从业职业要求与职业道德 | 了解 |  |  |
| 2、安全防范系统概述 |  | 10 | 4 |
| 2.1 安全防范基本概念 | 了解 |  |  |
| 2.2 公共安全体系 | 了解 |  |  |
| 2.3 安全防范系统的基本功能 | 掌握 |  |  |
| 2.4 安全防范系统的主要子系统 | 掌握 |  |  |
| 2.5 安全防范系统（工程）的特点 | 熟悉 |  |  |
| 2.6 安全防范系统通用图形符号 | 掌握 |  |  |
| 2.7安全防范技术现状及发展趋势 | 了解 |  |  |
| 3、入侵报警系统 |  | 20 | 4 |
| 3.1 入侵报警系统概述 | 掌握 |  |  |
| 3.2 入侵探测器 | 掌握 |  |  |
| 3.3 报警控制器 | 掌握 |  |  |
| 3.4 区域报警联网系统集成平台及软件 | 掌握 |  |  |
| 4、视频安防监控系统 |  | 30 | 8 |
| 4.1 视频安防监控系统概述 | 掌握 |  |  |
| 4.2 电视基础知识 | 掌握 |  |  |
| 4.3 摄像机与配套设备 | 掌握 |  |  |
| 4.4 视频信号的传输 | 掌握 |  |  |
| 4.5 监控中心设备 | 掌握 |  |  |
| 4.6 综合管理平台 | 掌握 |  |  |
| 5、出入口控制系统 |  | 20 | 4 |
| 5.1 出入口控制系统概述 | 掌握 |  |  |
| 5.2 目标与特征识别技术 | 掌握 |  |  |
| 5.3 门禁管理系统 | 掌握 |  |  |
| 5.4 楼宇（可视）对讲系统 | 掌握 |  |  |
| 5.5 停车库（场）管理系统 | 掌握 |  |  |
| 5.6 一卡通系统 | 熟悉 |  |  |
| 5.7 电子巡查系统 | 熟悉 |  |  |
| 6、监控中心及相关辅助子系统 |  | 15 | 4 |
| 6.1 监控中心的基本要求 | 掌握 |  |  |
| 6.2 监控中心的组成 | 掌握 |  |  |
| 6.3 监控中心的功能与作用 | 掌握 |  |  |
| 6.4 供电与UPS电源系统 | 掌握 |  |  |
| 6.5 防雷接地系统 | 掌握 |  |  |
| 6.6 机房装潢 | 了解 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 28 |

- 技能操作

| 考核内容 | 掌握 程度 | 考核 比重 % | 参考学时h |
| --- | --- | --- | --- |
| - 基础施工 |  | 10 | 4 |
| 1.1 进场准备 | 熟悉 |  |  |
| 1.2 建筑基础施工部署 | 熟悉 |  |  |
| 1.3 建筑基础施工 | 掌握 |  |  |
| 1.4 立杆与设备支架安装 | 掌握 |  |  |
| 2、管（槽）线缆施工 |  | 20 | 4 |
| - 勘查确定管线路由 | 熟悉 |  |  |
| - 确定管（槽）线缆敷设结构和施工方法 | 熟悉 |  |  |
| 2.3管（槽）安装 | 掌握 |  |  |
| 2.4 线缆敷设 | 掌握 |  |  |
| 3、系统前端设备安装 |  | 35 | 8 |
| 3.1 入侵报警系统前端设备安装 | 掌握 |  |  |
| 3.2 视音频安防监控系统前端设备安装 | 掌握 |  |  |
| 3.3 出入口控制系统前端设备安装 | 掌握 |  |  |
| 3.4 电子巡查系统前端设备安装 | 掌握 |  |  |
| 4、监控中心设备安装 |  | 35 | 8 |
| 4.1 机柜/机架安装 | 掌握 |  |  |
| 4.2 控制台安装 | 掌握 |  |  |
| 4.3 电视墙安装 | 掌握 |  |  |
| 4.4 监控中心主设备安装 | 掌握 |  |  |
| 4.5 辅助设备安装 | 熟悉 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 24 |

注：程度按重要性依次为：了解＜熟悉＜掌握。

（二）中级

- 理论知识

| 考核内容 | 掌握 程度 | 考核 比重 % | 参考学时h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、中级学习内容及职业要求 |  | 5 | 4 |
| - 中级课程设置及与初级的关系 | 了解 |  |  |
| - 中级学习内容及要求 | 了解 |  |  |
| - 安防从业职业要求与职业道德 | 了解 |  |  |
| 2、计算机及网络通信系统 |  | 15 | 4 |
| 2.1 计算机基础知识 | 了解 |  |  |
| 2.2计算机系统常用硬件介绍 | 了解 |  |  |
| 2.3 计算机系统常用软件介绍 | 了解 |  |  |
| 2.4 网络通信技术 | 熟悉 |  |  |
| 2.5 网络安全技术 | 熟悉 |  |  |
| 3、移动目标报警监控应用系统 |  | 15 | 4 |
| 3.1 移动目标报警监控技术概述 | 了解 |  |  |
| 3.2 卫星定位技术 | 熟悉 |  |  |
| 3.3 GIS地理信息系统与电子地图技术 | 掌握 |  |  |
| 4、防爆安全检查及防恐反恐 |  | 15 | 4 |
| 4.1 防爆安全检查系统概述 | 了解 |  |  |
| 4.2 防爆安全检查系统常用设备与应用 | 熟悉 |  |  |
| 4.3 防爆安全检查设备安装与检查 | 掌握 |  |  |
| 4.4 防恐与反恐知识介绍 | 了解 |  |  |
| 4.5 紧急预案的编制与实战演练 | 熟悉 |  |  |
| 5、实体防范系统 |  | 15 | 4 |
| 5.1 实体防护系统概述 | 了解 |  |  |
| 5.2 实体防护体系的设计 | 掌握 |  |  |
| 5.3 实体防护设施简介 | 熟悉 |  |  |
| 6、安防工程与技术防范系统的设计 |  | 20 | 4 |
| 6.1 安防工程的概念 | 了解 |  |  |
| 6.2 安防工程设计的基本要求 | 熟悉 |  |  |
| 6.3 设计任务书 | 熟悉 |  |  |
| 6.4 现场勘察 | 掌握 |  |  |
| 6.5 风险分析及安全需求的确定 | 掌握 |  |  |
| 6.6 技术防范系统的方案设计 | 掌握 |  |  |
| 6.7 设备匹配 | 掌握 |  |  |
| 6.8 设计验证 | 熟悉 |  |  |
| 6.9文档编写与图纸设计 | 掌握 |  |  |
| 6.10 施工组织设计 | 掌握 |  |  |
| 7、安全技术防范系统的运维保障 |  | 15 | 4 |
| 7.1安全防范系统运行维护基础知识 | 熟悉 |  |  |
| 7.2系统运行策略的制定 | 熟悉 |  |  |
| 7.3 系统维护与保养 | 掌握 |  |  |
| 7.4 常见简单故障的初步诊断与处置 | 掌握 |  |  |
| 7.5 系统运维的管理制度 | 熟悉 |  |  |
| 7.6 处置预案与演练 | 熟悉 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 28 |

2、技能操作

| 考核内容 | 掌握 程度 | 考核 比重 % | 参考学时h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、工程设计文件的编制 |  | 30 | 8 |
| 1.1 设计任务书的编制 | 熟悉 |  |  |
| 1.2勘察计划编制 | 熟悉 |  |  |
| 1.3勘察组织实施 | 熟悉 |  |  |
| 1.4勘察报告的编写 | 掌握 |  |  |
| 1.5 技术方案的编制 | 掌握 |  |  |
| 1.6 技术方案编制的一般要求 | 熟悉 |  |  |
| 1.7 技术方案编制的基本要素 | 熟悉 |  |  |
| 1.8 技术方案的内容编制 | 掌握 |  |  |
| 1.9 施工图绘制 | 掌握 |  |  |
| 1.10 施工方案的编制 | 掌握 |  |  |
| 1.11 施工方案编制的一般要求 | 熟悉 |  |  |
| 1.12 施工方案编制的基本要素 | 熟悉 |  |  |
| 1.13 施工方案的内容编制 | 掌握 |  |  |
| 2、基础施工与检查 |  | 5 | 2 |
| 2.1 基础施工图册和施工工艺 | 熟悉 |  |  |
| 2.2 建筑基础施工质量检查 | 熟悉 |  |  |
| 2.3 立杆与设备支架施工质量检查 | 熟悉 |  |  |
| 2.4管（槽）安装质量检查 | 熟悉 |  |  |
| 2.5线缆施工质量检查 | 熟悉 |  |  |
| 3、实体防护设施的安装 |  | 5 | 2 |
| 3.1 常用实体防护设施及其安装部位 | 熟悉 |  |  |
| 3.2 安装防盗安全门（含防盗卷帘门/特种门） | 熟悉 |  |  |
| 3.3 安装防盗保险柜（箱） | 熟悉 |  |  |
| 3.4 安装防盗锁 | 熟悉 |  |  |
| 3.5 安全防护舱 | 掌握 |  |  |
| 3.6 其他物防设施安装 | 了解 |  |  |
| 4、系统前端设备安装质量检查与调试 |  | 20 | 4 |
| 4.1 入侵报警系统前端设备安装质量检查与调试 | 掌握 |  |  |
| 4.2视音频监控系统前端设备安装质量检查与调试 | 掌握 |  |  |
| 4.3出入口控制系统前端设备安装质量检查与调试 | 掌握 |  |  |
| 4.4电子巡查系统前端设备安装质量检查与调试 | 掌握 |  |  |
| 4.5 防爆安全检查系统设备安装质量检查与调试 | 熟悉 |  |  |
| 5、监控中心设备安装质量检查与设备连接 |  | 20 | 4 |
| 5.1监控中心基础设施安装质量检查 | 掌握 |  |  |
| 5.2监控中心管线施工质量检查 | 掌握 |  |  |
| 5.3监控中心设备的安装质量检查 | 掌握 |  |  |
| 5.4供电系统及UPS电源安装质量检查 | 掌握 |  |  |
| 5.5防雷接地和等电位连接等设备安装质量检查 | 掌握 |  |  |
| 5.6 设备连接 | 掌握 |  |  |
| 6、系统运行维护 |  | 20 | 4 |
| 6.1维护准备工作及维护常用仪表使用方法 | 熟悉 |  |  |
| 6.2入侵报警系统的运行维护 | 掌握 |  |  |
| 6.3视音频安全防范监控系统的运行维护 | 掌握 |  |  |
| 6.4出入口管理系统的运行维护 | 掌握 |  |  |
| 6.5电子巡查系统的运行维护 | 掌握 |  |  |
| 6.6 防爆安全检查系统的运行维护 |  |  |  |
| 6.7电源部分的运行维护 | 掌握 |  |  |
| 6.8监控中心及其设备的运行维护 | 掌握 |  |  |
| 6.9传输线缆及传输设备的运行维护 | 掌握 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 24 |

（三）高级

1、理论知识

| 考核内容 | 掌握 程度 | 考核 比重 % | 参考学时h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、高级学习内容及职业要求 |  | 3 | 1 |
| 1.1 高级课程设置及与中级的关系 | 了解 |  |  |
| 1.2 高级学习内容及要求 | 了解 |  |  |
| 1.3 安防从业职业要求与职业道德 | 了解 |  |  |
| 2、安全防范相关法规与标准化体系 |  | 7 | 3 |
| 2.1 安全防范相关法规 | 熟悉 |  |  |
| 2.2 安全防范标准化体系介绍 | 了解 |  |  |
| 2.3 安全防范常用标准简介 | 熟悉 |  |  |
| 3、安全防范行业管理 |  | 10 | 4 |
| 3.1 安全防范工程程序与要求 | 掌握 |  |  |
| 3.2 安全防范行业从业资质的申报程序、资料编制与要求 | 掌握 |  |  |
| 4、安全技术防范系统的集成与应用 |  | 20 | 4 |
| 4.1 系统集成的概念 | 了解 |  |  |
| 4.2 系统集成的模式与网络架构 | 熟悉 |  |  |
| 4.3 集成平台的构建 | 掌握 |  |  |
| 4.4 系统集成的功能与要求 | 掌握 |  |  |
| 4.5 典型行业应用案例解析 | 了解 |  |  |
| 5、安全防范系统评估 |  | 10 | 4 |
| 5.1 安全防范评估概述 | 了解 |  |  |
| 5.2 被保护对象的风险评估 | 熟悉 |  |  |
| 5.3 安全防范系统效能评估 | 了解 |  |  |
| 6、安全防范工程项目管理 |  | 10 | 4 |
| 6.1 安防工程项目招投标 | 了解 |  |  |
| 6.2 安防工程项目施工管理 | 熟悉 |  |  |
| 6.3 安防系统运维管理 | 熟悉 |  |  |
| 7、安全防范工程检测 |  | 20 | 4 |
| 7.1 一般规定 | 了解 |  |  |
| 7.2 系统功能与主要性能检验 | 熟悉 |  |  |
| 7.3 安全性及电磁兼容性检验 | 了解 |  |  |
| 7.4 设备安装检验 | 熟悉 |  |  |
| 7.5 线缆敷设检验 | 熟悉 |  |  |
| 7.6 电源检验 | 熟悉 |  |  |
| 7.7 防雷与接地检验 | 熟悉 |  |  |
| 8、安全防范工程验收 |  | 20 | 4 |
| 8.1 一般规定 | 熟悉 |  |  |
| 8.2 验收条件与验收组织 | 熟悉 |  |  |
| 8.3 工程验收 | 掌握 |  |  |
| 8.4 工程移交 | 掌握 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 28 |

2、技能操作

| 考核内容 | 掌握 程度 | 考核 比重 % | 参考学时h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、风险与效能评估 |  | 15 | 4 |
| 1.1 评估计划编制 | 熟悉 |  |  |
| 1.2 评估组织实施 | 熟悉 |  |  |
| 1.3 评估报告的编写 | 掌握 |  |  |
| 2、安防工程项目招投标 |  | 20 | 4 |
| 2.1 工程招投标基础知识 | 熟悉 |  |  |
| 2.2 招标文件的编制 | 熟悉 |  |  |
| 2.3 投标文件的编制 | 掌握 |  |  |
| 3、安防工程项目管理主要文档的编制 |  | 15 | 4 |
| 3.1 项目管理大纲及细则编制 | 熟悉 |  |  |
| 3.2 项目管理程序与阶段划分 | 熟悉 |  |  |
| 3.3 施工过程控制的重要环节与相应措施 | 掌握 |  |  |
| 3.4 工程竣工试运行和验收方案的制定 | 掌握 |  |  |
| 3.5 系统运维方案的编制 | 掌握 |  |  |
| 4、各子系统调试、功能设置与集成联调 |  | 30 | 8 |
| 4.1 入侵报警系统的调试 | 掌握 |  |  |
| 4.2 视音频安防监控系统的调试 | 掌握 |  |  |
| 4.3 出入口控制系统的调试 | 掌握 |  |  |
| 4.4 电子巡查系统的调试 | 掌握 |  |  |
| 4.5 系统功能设置与集成 | 掌握 |  |  |
| 4.6 系统总体联调 | 掌握 |  |  |
| 5、故障排除 |  | 20 | 4 |
| 5.1 故障排除的基础知识 | 熟悉 |  |  |
| 5.2 排除安全防范主要子系统故障 | 掌握 |  |  |
| 5.3 排除传输线路故障 | 掌握 |  |  |
| 5.4 排除电源系统故障 | 掌握 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 24 |

八、参考书籍

1、 《安全防范系统安装维护员》国家职业技能标准（教学大纲）

2、 《安全防范系统安装维护员（基础知识）》中国劳动社会保障出版社

3、 《安全防范系统安装维护员（初级）》中国劳动社会保障出版社

4、 《安全防范系统安装维护员（中级）》中国劳动社会保障出版社

5、 《安全防范系统安装维护员（高级）》中国劳动社会保障出版社

6、 《安全防范设计评估师》国家职业技能标准（教学大纲）

7、 《安全防范设计评估师（基础知识）》中国劳动社会保障出版社

8、 《安全防范设计评估师（三级）》中国劳动社会保障出版社

9、 《安全防范设计评估师（二级）》中国劳动社会保障出版社

10、 《安全防范设计评估师（一级）》中国劳动社会保障出版社

11、 高职高专教材《安防工程线路施工与检测》清华大学出版社

12、 高职高专教材《安全防范技术应用》清华大学出版社

13、 高职高专教材《安防工程施工管理与质量控制》清华大学出版社

14、 高职高专教材《安防设备安装与系统调试》清华大学出版社

15、 高职高专教材《安防工程制图》清华大学出版社

16、 高职高专教材《安防工程设计》清华大学出版社

17、 《安全防范工程技术规范》 GB 50348

18、 《 安全防范工程程序与要求》GA/T 75

19、 《安全防范系统验收规则》GA 308

20、 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394

21、 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

22、 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396

23、 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB/T28181

24、 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB 50198

25、 《彩色电视图像质量主观评价方法》GB 7401

26、 《视频安防监控数字录像设备》GB 20815

27、 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/ T 1127

28、 《安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》GA/T 1128

29、 《入侵报警系统技术要求》GA/T 368

30、 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367

31、 《出入口控制系统技术要求》GA/T 394

32、 《停车库（场）安全管理系统技术要求》GA/T761

33、 《楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件》GA/T 72

34、 《联网型可视对讲系统技术要求》GA/T678

35、 《电子巡查系统技术要求》 GA/T 644

36、 《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74

37、 《安全防范系统供电技术要求》GB/T15408

38、 《安全技术防范工程检验规范》DB34/T 221

39、 《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311

40、 《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312

41、 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

42、 《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T25724

43、 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114

注：参考书籍按需增加。

安徽省安全技术防范行业协会

2018年12月27日